## Локальная смета2 - ЛСР по Метод
Приложение № 1
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
| Согласовано | [9 empty] | Утверждаю
| ___________________________________ | [9 empty] | Ректор СКИРО ПК и ПРО
| ___________________________________ | [9 empty] | _____________И.В. Соловьева
| "______"___________________2023 г. | [9 empty] | "______"___________________2023 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ставропольского края: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [9 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ставропольского края: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр |  | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [5 empty] | Письмо Минстроя России от 02.05.2023г. №24756-ИФ/09 | [7 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Монтаж системы оповещения населения о ЧС в учебном корпусе, совмещенном с общежитием, по адресу: г. Старополь, ул. Трунова, 71 | [17 empty] | Монтаж системы оповещения населения о ЧС
(наименование стройки)
Монтаж системы оповещения населения о ЧС в учебном корпусе, совмещенном с общежитием, по адресу: г. Старополь, ул. Трунова, 71 | [18 empty] | Монтаж системы оповещения населения о ЧС
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР-02-01
Монтаж системы оповещения населения о ЧС в учебном корпусе, совмещенном с общежитием, по адресу: г. Старополь, ул. Трунова, 71 | [19 empty] | Монтаж системы оповещения населения о ЧС
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Ведомость обьемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2 кв. 2023 г. | [17 empty] | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 162 | (13,54) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 101.09 | (11,63) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 22.73 | (0,6) | тыс.руб.
| монтажных работ | 60.91 | (1,91) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 80.89 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.47 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Новый раздел | [21 empty] | Раздел 1. Новый раздел
1 | ТЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  | 4: 1 шт.; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [9 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.18; 10: 14.18; 11: 38.12; 12: 540.54 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 11.34; 10: 11.34 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 2 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 25.52; 10: 25.52 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.18; 12: 540.54 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 13.47; 12: 513.51 | [11 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 7.52; 12: 286.49 | [11 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.51 | [13 empty] | Всего по позиции
2 | ТЦ_101_26_0000000000_17.08.2023_01 | Аккумулятор 12V-12A/M |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2499.49 |  | 575.26 | 8.69 | 4998.98 | [9 empty] | Аккумулятор 12V-12A/M
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 575.26; 12: 4998.98 | [13 empty] | Всего по позиции
3 | ТЦ_101_26_0000000000_17.08.2023_01 | С-К-120 М ( с внешним микрофоном ) блок речевого оповешения |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 54843.03 |  | 6311.05 | 8.69 | 54843.03 | [9 empty] | С-К-120 М ( с вшним микрофоном ) блок речевого оповешения
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6311.05; 12: 54843.03 | [13 empty] | Всего по позиции
4 | ТЦ_101_26_0000000000_17.08.2023_01 | С-Т-100В 3/5 Вт Модуль акустический со встроенным трансформатором 100В , возможность выбора |  |  | шт | 15 | 1 | 15 | 1796 |  | 3100.12 | 8.69 | 26940 | [9 empty] | С-Т-100В 3/5 Вт Модуль акустический со встроенным трансформатором 1008 , возможность выбора
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3100.12; 12: 26940 | [13 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [9 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
|  | Объем=30 / 100 | [26 empty] | Объем=30 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 109.14; 10: 32.74; 11: 38.12; 12: 1248.05 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 60.61; 10: 18.18 | [10 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 16.18; 10: 4.85 | [10 empty] | М
Н | 103-9004 | Клипса для крепежа гофротрубы |  |  | 4: шт.; 5: 175; 7: 52.5 | [16 empty] | Клипса для крепежа гофротрубы
Н | 301-9920 | Трубки защитные гофрированные |  |  | 4: м; 5: 101.2; 7: 30.36 | [16 empty] | Трубки защитные гофрированные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 7: 4.56 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 185.93; 10: 55.77 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.74; 12: 1248.05 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 31.76; 12: 1210.61 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 16.7; 12: 636.51 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 104.23 | [13 empty] | Всего по позиции
6 | ТЦ_101_26_0000000000_17.08.2023_01 | Труба гофрированная , не распространяющая горение D=16 |  |  | шт | 30 | 1 | 30 | 16 |  | 55.24 | 8.69 | 480 | [9 empty] | Труба гофрированная , не распространяющая горение D=16
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 55.24; 12: 480 | [13 empty] | Всего по позиции
7 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [9 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
|  | Объем=30 / 100 | [26 empty] | Объем=30 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33; 10: 9.9; 11: 38.12; 12: 377.39 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2; 10: 0.6 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.1; 10: 0.03; 11: 38.12; 12: 1.14 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.8; 10: 3.24 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 7: 1.347 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.003 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 45.8; 10: 13.74 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.93; 12: 378.53 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 9.63; 12: 367.17 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.06; 12: 193.05 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.43 | [13 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=200 / 100 | [26 empty] | Объем=200 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 121.2; 10: 242.4; 11: 38.12; 12: 9240.29 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 30.07; 10: 60.14 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.1; 10: 0.2; 11: 38.12; 12: 7.62 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 38.7; 10: 77.4 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 7: 32.58 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 189.97; 10: 379.94 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 242.6; 12: 9247.91 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 235.32; 12: 8970.47 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 123.73; 12: 4716.43 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 738.99 | [13 empty] | Всего по позиции
9 | ТЦ_101_26_0000000000_17.08.2023_01 | Кабель-канал с двойным замком белый 20х10 |  |  | м | 200 | 1 | 200 | 36 |  | 828.54 | 8.69 | 7200 | [9 empty] | Кабель-канал с двойным замком белый 20х10
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 828.54; 12: 7200 | [13 empty] | Всего по позиции
10 | ТЕРм08-02-413-01 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м трубок; 5: 2.5; 6: 1; 7: 2.5 | [9 empty] | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2
|  | Объем=250 / 100 | [26 empty] | Объем=250 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 118.78; 10: 296.95; 11: 38.12; 12: 11319.73 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 35.92; 10: 89.8 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.8; 10: 4.5; 11: 38.12; 12: 171.54 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 63.63; 10: 159.08 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.16; 7: 40.4 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 7: 0.45 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 218.33; 10: 545.83 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 301.45; 12: 11491.27 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 292.41; 12: 11146.53 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 153.74; 12: 5860.55 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 991.98 | [13 empty] | Всего по позиции
11 | ТЦ_101_26_0000000000_17.08.2023_01 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 |  |  | м | 250 | 1 | 250 | 26.5 |  | 762.37 | 8.69 | 6625 | [9 empty] | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75
|  | (Материалы для строительных работ) | [25 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 762.37; 12: 6625 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [28 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 12653.38; 12: 128098.74 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 596.17; 12: 22726 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 168.72; 12: 2061.76 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 4.73; 12: 180.3 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 11888.49; 12: 103310.98 | [18 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 11632.58; 11: 8.69; 12: 101087.12 | [18 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 11632.58; 11: 8.69; 12: 101087.12 | [18 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1910.14; 12: 60912.94 | [18 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 596.17; 12: 22726 | [18 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 168.72; 11: 12.22; 12: 2061.76 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 4.73; 12: 180.3 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 255.91; 11: 8.69; 12: 2223.86 | [18 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 582.59; 12: 22208.29 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 306.75; 12: 11693.03 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 600.9; 12: 22906.3 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 582.59; 12: 22208.29 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 306.75; 12: 11693.03 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 13542.72; 12: 162000 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 11632.58; 12: 101087.01 | [18 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]